## Tabelle1
Leistungsverzeichnis für die Untersuchung auf Resorptionsverfügbarkeit (RV)
Position | Leistung | Einheit | Einzelpreis | Gesamtpreis
1 | Planung und Koordination der Probenahme mit den Beteiligten (Auftraggeber, Labor, Kleingärtner usw.) | Stück
2 | Mobilisierung (zur/von der Probenahmestelle) | km
3 | Einrichtung der Probenahmestelle, Festlegung des Probenahmerasters | Stück
4 | Durchführung der Probenahme (Mischprobe von 20 Einzelstichproben je Teilbereich und Herstellung der Mischprobe in ausreichender mit dem Labor agbestimmter Probenmenge für Analysen- und Rückstellprobe) gemäß BBodSchV | Stück
5 | Probenansprache, Probenahmeprotokoll, Dokumentation durch Skizze und Fotos | Stück/Misch-probe
6 | Reinigung der Probenahmetechnik, Aufräumen | Stück
7 | Labortransport, Übergabe der Proben an das Labor | km
8 | Analytik Feststoff Parameter (z. B. Arsen) an der < 2 mm Fraktion inklusive der Ermittlung der Anteile </> 2 mm gemäß jeweiliger Norm BBodSchV | Stück/Para-meter
9 | Analytik RV Parameter (z. B. Arsen usw.) in Doppelbestimmung gemäß DIN 19738:2017-06, d.h. Bestimmung des resorptionsverfügbaren und nichtresorptionsverfügbaren Anteils sowie der Gesamtbilanz | Stück parameter-weise
10 | Wiederholung Analytik aus Position 9 | Stück parameter-weise |  | Eventualposition
11 | Kontrollmessungen (dreimalige Siebung und Ermittlung der Gesamtgehalte jeweils in Doppelbestimmung (6 Einzelwerte) und berechnung der Variantionskoeffizienten zur prüfung der Inhomogenität | Stück parameter-weise |  | Eventualposition
12 | Erstellung des Laborberichtes | Stück
13 | Anfertigung des Probenahmeberichtes (gemäß DIN ISO 18400-107:2020) | Stück
14 | Anfertigen des Sachverständigenberichtes auf der Basis der standörtlichen Beurteilung der RV | Stück
Summ Kosten netto
zzgl. Mehrwertsteuer (19 %)
Kosten brutto