## Probenahmeprotokoll
Probenahmeprotokoll Feststoff |  | Ausfüllbeispiel
1. | Vorgang: | FKZ: 3718 74 299 0 AZ: Z6 - 91 007-6/20
2. | Auftraggeber: | UBA
3. | Ort: | Im Norden, Amselweg Parzelle X
Probenahmebedingungen
4. | Probenahmedatum: | 2020-12-28
5. | Uhrzeit: | 10:15 - 13:00
6. | Witterung aktuell und möglichst vorher: | Bew. 8/8, 2°C, Wind 1 ESE, 2 cm Schnee
7. | Probenehmer: | C. Jaggi, Dr. F. Küchler
8. | Probenummer: | KA IN 0-0,1 m
9. | Genauer Probenahmeort, relevante Einzelheiten, Feldmessungen: | Amselweg Parzelle X Kleingartenanlage "Wiesengrund"
10. | Probenahmegerät: | Boden-Stechnzylinder DN60
11. | Art der Probe, Probenahmeverfahren: | Mischprobe aus 20 Einzelproben
12. | Probengefäß: | 2 x 500 ml Braunglas mit Schraubdeckel
13. | Entnahmetiefe: | 0 - 0,1 m
14. | Probevolumen: | 1 l
Probenbeschaffenheit
15. | Art des Probenmaterials: | Gartenboden
16. | Farbe: | 7.5YR3/1, ddgr
17. | Geruch: | erdig
18. | Festigkeit/Konsistenz: | Ld2
19. | Weitere Beobachtungen: | siehe Beschreibung der Proben S. 2
20. | Kontaminationsverdacht, Schadstoffe: | PAK, Pb
21. | Vermutete Gefahren: | unspezifisch
22. | Messunsicherheitsbeiträge, Besonderheiten: | Hereogenität optisch geschätzt 75%
23. | Abweichungen vom Probenahmeplan: | keine
24. | Lagerungs- und Transportbedingungen: | gekühlt, abgedunkelt
25. | Qualitätskontrolle: | keine besonderen Vorkommniss
26. | Weitergabe/Verbleib der Probe: | Nord-Labor
| Datum: | 2020-12-28
| Uhrzeit: | 18:00
| Verbleib: | eine Rückstzellprobe 0,5 l
| Annahmebstätigung Labor: | Nord-Labor hat die Probe unversehrt erhalten
27. | Name und Unterschrift des Probenehmers: | gezeichnet C. Jaggi, Dr. F. Küchler
Lage
| Einmessung mittels "Handy-GPS" | Probenahmebereich
XX2900 XX72164
XX2916 XX72192
XX2947 XX72182
XX2931 XX72150
| Lageplan | Skizze mit Dartsellung des Probenahmebereichs und des Probenahmemusters
Beschreibung der Proben mit Hilfe der KA5 (verkürzter Datensatz)
28. | Aufschlussart, Entnahmesituation: | B
29. | Neigung: | N0
30. | Reliefformtyp: | T
31. | Nutzungsart / Versieglung: | NG
32. | Horizontgrenzen [u. GOK]: | 0 - 0,1 m (gestufte Probenahme)
33. | Horizontsymbol: | jAhp (gegraben, nicht gepflügt)
34. | Bodenfarbe: | 7.5YR3/1, ddgr
35. | Humusgehalt: | h4
36. | Hydromorphiemerkmale: | keine
37. | Bodenfeuchte: | feu4
38. | Lagerungsdichte: | Ld2
39. | Durchwurzlungsintensität: | Wf5
40. | Substratgenese: | oj, om
41. | Bodenart: | Lt3 (U;t3,ms2,gs1,fgr1)
42. | Grobbodenfraktionen und Anteilsklassen: | fGr1
43. | Summe Skelett [%]: | 1
44. | Kohlenstoffgehalt: | keine
45. | Carbonatgehalt: | c0
46. | Bodenausgangsgestein: | Yj
47. | Grundwasserstand: | >> 2
48. | Bemerkungen: | gestörte Lagerungsverhältnisse durch Umgraben Bauschuttanteil 1% (Ziegel, Mörtel)
Analysenumfang
| Parameter | Norm